Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 09.09.2020r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 16/20

Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu - powtórka

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Pakiet 7 - USG

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach przeglądu wykonał m. in. upgrade i/lub update oprogramowania. Dostęp do upgradu i/lub updatu oprogramowania ma jedynie autoryzowany serwis producenta i tylko on jest upoważniony do wykonania takiej czynności. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca posiadał autoryzację producenta na serwis aparatu Mindray Z5?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet 3

Wnioskujemy o podanie daty najbliższego przeglądu technicznego poszczególnych urządzeń w pakiecie oraz miejsca instalacji (placówki) w którym urządzenie jest użytkowane.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 300S	SN: 11381788	-  Listopad 2020 (ul.Ołbińska 32)

Diatermia chirurgiczna	ERBE	ICC-200 SN: D-3275 – Grudzień 2020 (ul.Grabiszyńska 35-39)

Pytanie nr 3

Dot. SIWZ zał.2 (pkt.4) – opis przedmiotu zamówienia oraz pakiet 3

Prosimy o potwierdzenie, że formułując wymóg, aby usługę wykonywać mógł jedynie serwis posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów danej aparatury, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne upoważnienie i/lub dysponował osobami legitymującymi się imiennymi uprawnieniami (wydamy przez producenta lub inny podmiot upoważniony) do wykonywania przeglądów technicznych diatermii Erbe jak w pakiecie nr 3.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dot. SIWZ/Umowa

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na zakończenie określonego przez producenta okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zapisy SIWZ bez zmian.