Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 26.03.2020r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 3/20

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez i materiałów do artroskopii dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zadanie 3. Artroskopia barku i stawu kolanowego I

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia napędu ortopedycznego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że wymóg dostarczenia napędu ortopedycznego oraz instrumentarium operacyjnego dotyczy tylko zadania nr 1. W związku z powyższym oraz w odpowiedzi na pytanie nr 3, Zamawiający doprecyzowuje zapis §3 DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY – dotyczy zadania 1-4, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,§3

DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY

– dotyczy zadania 1-4

1.    Strony uzgadniają, że w ciągu 3 dni od podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na Blok Operacyjny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, wszystkie rodzaje wyrobów we wszystkich dostępnych rozmiarach, w ilości po jednej sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru, w celu zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych i pozostawi je do użycia podczas zabiegów operacyjnych. W chwili dostarczenia wyrobów na Zamawiającego przechodzi odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. Taki stan zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały czas trwania umowy, maksymalnie w ilościach przewidzianych w załączniku nr 1 do umowy. Strony ustalają, że własność wyrobu przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania wyrobu z depozytu i jego zaimplantowania.

2.    Dostawy przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy następować będą sukcesywnie, po wykorzystaniu wyrobu zgodnie z ust. 1, na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego lub protokołów zużycia przesłanych Wykonawcy faxem, telefonicznie lub emailem, z określeniem wymaganego terminu dostawy, nie dłuższym jednak niż………godziny* od daty zgłoszenia zamówienia.

3.    Jeśli przed końcem trwania umowy, ilości wyczerpią się, Wykonawca zaprzestanie uzupełniania określonego w ust. 2, a wyroby nie wykorzystane do zabiegów operacyjnych zabierze na własny koszt.

(dotyczy Zadania nr 1)

4.    Wykonawca w ramach umowy użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu napęd ortopedyczny oraz instrumentarium operacyjne wraz z końcówkami do każdego typu materiału medycznego, na czas trwania umowy, zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy instrumentarium operacyjne dowożone jest na zamówienie, Wykonawca użyczy instrumentarium operacyjne wraz z końcówkami na czas zabiegu operacyjnego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym zabiegu operacyjnym na nr faks………………………….. lub na adres email ……………………………….. Wykonawca dostarczy sprzęt w zamkniętym kontenerze przeznaczonym do sterylizacji parowej składającym się co najmniej z: wanny, kosza i pokrywy kontenera. Kontener będzie bezobsługowy i  gotowy do sterylizacji.

5.    Po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta Zamawiający ma obowiązek zwrócić Wykonawcy złożone do depozytu i niewykorzystane endoprotezy (i ich części), a także napędy ortopedyczne i instrumentarium, a Wykonawca ma obowiązek te przedmioty odebrać. Zwrot elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy i zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru. Wszelkie koszty związane z wydaniem tych elementów ponosi Wykonawca.

6.    W razie uszkodzenia lub zużycia przedmiotu użyczenia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu:

1)                  części zamiennych urządzenia lub

1)                  w przypadku konieczności wymiany całego urządzenia – dostarczenia nowego urządzenia,

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania od Zamawiającego informacji faksem na nr ……………………… lub na adres email…………………………..

7.      Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych wadach jakościowych przedmiotu użyczenia w ciągu 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i wymiany reklamowanego sprzętu na wolny od wad, na swój wyłączny koszt, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

8.      W przypadku wad ukrytych przedmiotu użyczenia, ujawnionych po jego użyciu przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany do jego wymiany na przedmiot wolny od wad – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego stosownego zgłoszenia – oraz do naprawienia szkody, jaka z tego tytułu wynikła dla Zamawiającego”

Pytanie nr 2

Zadanie 3. Artroskopia barku i stawu kolanowego I

W instrumentarium do artroskopii barku, znajduje się przeszywacz, który ułatwia i skraca czas zabiegu. Przeszywacz jest urządzeniem wielorazowym natomiast do jego działania niezbędna jest jednorazowa igła. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się dodać w zadaniu 3 dodatkowy wiersz uwzgledniający igłę do przeszywacza?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych.

W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Jednocześnie Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zmienia miejsce otwarcia ofert. W związku z tym pkt. 24 SIWZ otrzymuje brzmienie:

,,24. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 31.03.2020r. o godz. 11:00 w Sekcji zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony”