Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 11.05.2020r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 7/20

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych dla przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy w trakcie dostaw azotu ciekłego zapewni odpowiednie warunki do tankowania azotu do termosu, gdyż powinno odbywać się to w specjalnej strefie dostaw, na zewnątrz budynku szpitala oraz wymaga zachowania procedur bezpieczeństwa i odpowiedniej wentylacji. Termosy dostarczane są do specjalnej strefy dostaw przez uprawnionego pracownika szpitala.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że dostawy azotu ciekłego odbywają się na zewnątrz budynku przychodni z zachowaniem bezpieczeństwa i wentylacji. Termos pobierany z gabinetu przychodni jest przez przedstawiciela wykonawcy. Po zatankowaniu wykonawca zobowiązany jest przekazać pełny termos do gabinetu z którego został pobrany.

Pytanie nr 2

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tlen medyczny o poj. 10l ma być pełniony w butlach będących własnością Zamawiającego czy Wykonawcy, gdyż zapisy w formularzu asortymentowo-cenowym są niejednoznaczne. Jeśli Zamawiający żąda dostaw tlenu w butlach Wykonawcy prosimy o uwzględnienie dodatkowej pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym tj. dzierżawa butli i podanie ilości butlodni. Pragniemy nadmienić, że butle firmy Linde posiadają ważną legalizację oraz spełniają wszystkie normy dotyczące butli pod ciśnieniem.

Natomiast jeśli Zamawiający posiada własne butle prosimy o sprawdzenie czy butle posiadają ważną legalizację oraz są trwale oznakowane przez właściciela, gdyż tylko takie firma Linde zgodnie z obowiązującymi przepisami może napełniać. Pragniemy poinformować, iż wykonanie usługi legalizacji butli jest dodatkowo płatne oraz trwa ok 8-12 tygodni.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że butle na tlen medyczny są własnością Zamawiającego, posiadają trwałe oznaczenie i aktualną legalizację.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 4 – wzór umowy §4 pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w umowie:

Strony zgodnie postanawiają i zastrzegają, iż w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń osób trzecich m.in. pacjentów, osób bliskich pacjentom itp. związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę (m.in. niedostarczenie towaru, przerwa w dostarczaniu itp.), Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynika z przyczyn całkowicie lub częściowo niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia na swój koszt oraz do pokrycia kosztów Zamawiającego związanych z każdym postępowaniem sądowym, karnym i administracyjnym, którego przedmiotem będzie rozpoznanie roszczeń. W przypadku nałożenia opłat lub kar o charakterze administracyjnym Wykonawca zwróci równowartość (dokona zapłaty na rzec Zamawiającego w wysokości odpowiadającej opłacie lub karze) w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wymierzeniu kary lub opłaty.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ bez zmian